施工常用规范标准

一、施工组织设计涉及规范：

- ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS18001职业安全健康管理体系标准，我公司质量、环境及职业安全健康管理手册、程序文件及其支持性文件。

- 建设部推广的《建筑业十项新技术》2010版。

- 主要依据的标准、规范等清单详见下表。

| 类 别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 主要 规程 规 范及 验评 标准 | 《建设项目工程总承包管理规范》 | GB/T 50358-2005 |
|  | 《建筑施工组织设计规范》 | GB/T 50502-2009 |
|  | 《工程测量规范》 | GB 50026-2007 |
|  | 《建筑变形测量规范》 | JGJ 8-2007 |
|  | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB 50300-2001 |
|  | 《建筑施工安全检查标准》 | JGJ 59-2011 |
|  | 《建筑工程资料管理规程》 | JGJ／T185-2009 |
|  | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 | GB 50202-2002 |
|  | 《地下防水工程质量验收规范》 | GB 50208-2011（2012年10月1日实施） |
|  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB 50204-2002（2011年版） |
|  | 《砌体工程施工及验收规范》 | GB 50203-2011 |
|  | 《屋面工程质量验收规范》 | GB 50207-2012 |
|  | 《建筑地面工程施工质量验收规范》 | GB 50209-2010 |
|  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 | GB 50210-2001 |
|  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB 50243-2002 |
|  | 《电梯工程施工质量验收规范》 | GB 50310-2002 |
|  | 《钢结构工程施工质量验收规范》 | GB 50205-2001 |
|  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB 50303-2002 |
|  | 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 | JGJ 139-2001 |
|  | 《施工现场机械设备检查技术规程 》 | JGJ 160-2008 |
|  | 《建筑机械使用安全技术规程》 | JGJ 33-2012 |
|  | 《木结构工程施工质量验收规范》 | GB 50206-2002 |
|  | 《智能建筑工程质量验收规范》 | GB 50339-2003 |
|  | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 | GB 50411-2007 |
|  | 《高层建筑混凝土结构技术规程》 | JGJ 3-2010 |
|  | 桐乡市住宅工程质量通病防治措施108条（试行） |  |
| 主要法律法规文件 | 《中华人民共和国合同法》 | 国家主席令第15号 |
|  | 《中华人民共和国建筑法》 | 国家主席令第91号 |
|  | 《中华人民共和国安全生产法》 | 国家主席令第70号 |
|  | 《中华人民共和国环境保护法》 | 国家主席令第22号 |
|  | 《建设工程质量管理条例》 | 国务院令第279号 |
|  | 《建设工程安全生产管理条例》 | 国务院令第393号 |
|  | 《实施工程建设强制性标准监督规定》 | 建设部第81号令 |
|  | 《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》 | 浙建建〔2012〕54号 |
|  | 工程建设强制性条文〔房屋建筑部分〕 | 2009版 |

二、支模架方案涉及规范标准：

危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质[2009]87号)

建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则（建质[2009]254号)

浙江省工程建设标准《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33 1035-2006)

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)( 2011-12-1实施)

《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011( 2011-12-1实施)

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91

《钢管脚手架扣件》 GB 15831-2006

《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 128-2010

《建筑施工附着升降脚手架安全技术规程》DGJ 08-19905-1999

《直缝电焊钢管》GB/T 13793 -2008

《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2001

《碳素结构钢》GB/T 700-2006

《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB 5036-1985

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012( 2012-10-1实施)

三、深基坑方案涉及规范标准：

《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012(2012-10-1-实施)

《建筑边坡工程技术规范》 GB 50330-2002

《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011 (2012-8-1-实施)

《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010(2011-7-1-实施)

《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2002

《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001

《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-2008

《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2003

《建筑基坑工程检测技术规程》 GB 50497-2009

浙江省标准《建筑地基基础设计规范》 DB33/1001-2003

浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》 DB33/T1008-2000

浙江省标准《工程建设岩土工程勘察规范》 DB33/T 1065-2009

四、其它：

《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001

《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2001

《建筑外墙清洗维护技术规程》JGJ 168-2009

《高处作业吊篮》GB19155-2003

《空间网格结构技术规程》JGJ 7-2010

《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939-1997

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011

《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 147-2004

《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ T187-2009

《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006

《塔式起重机操作使用规程》JGT100-1999

浙江省工程建设标准《固定式塔式起重机基础技术规程》DB33/T1053-2008

五、其它一些推荐参考资料

《民用建筑设计通则》GB 50352—2005

《全国民用建筑工程设计技术措施》（2009年版）

《建筑施工手册》（第四版）

《简明建筑结构设计手册》或《实用建筑结构设计手册》